## Sheet1
| category | Articule | Brand | Item_name | Price | Description | Images
0 | Генераторы Paguro | PAG3SY-EL |  | Судовые генераторы Paguro 3,0-16 кВт 3000 об/мин с водяным охлаждением |  | Генераторы Paguro (Италия) имеют полностью водяное охлаждение, лишены вентиляционных отверстий, через которые мог бы распространяться шум. Оборудование: звукоизолирующий кожух, панель управления и 10 метров кабеля с разъёмами, счётчик часов работы и устройство автоматической остановки, комплект опор гасящих вибрацию, стационарный насос для замены масла, запасной ротор помпы водяного охлаждения, рукоятка аварийного пуска. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/195/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG4SY.jpg
1 | Генераторы Paguro | PAG6500-EL |  | Судовые генераторы Paguro 6,0-20 кВт 1500 об/мин (тихая работа) с водяным охлаждением |  | Компактные генераторы обеспечивают практически бесшумную автономную работу. Они обеспечивают бесперебойное питание в соответствии с DIN при частоте 50 Гц. Генераторы работают на постоянной скорости 1500 оборотов в минуту. Напряжение составляет 230 В, 1 фаза. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/756/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6500_01.jpg
2 | Генераторы Paguro | PAG3SY |  | Судовой генератор Paguro 3SY 3,0 кВт 3000 об/мин |  | Генератор имеет полностью водяное охлаждение, лишён вентиляционных отверстий, через которые мог бы распространяться шум. Оборудование: звукоизолирующий кожух, панель управления и 10 метров кабеля с разъёмами, счётчик часов работы и устройство автоматической остановки, комплект опор гасящих вибрацию, стационарный насос для замены масла, запасной ротор помпы водяного охлаждения, рукоятка аварийного пуска. Компактный генератор на 3,0 кВт. Габаритные размеры: 615x429x525 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/19e/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG4SY.jpg
3 | Генераторы Paguro | PAG4SY |  | Судовой генератор Paguro 4SY 3,5 кВт 3000 об/мин |  | Генератор имеет полностью водяное охлаждение, лишён вентиляционных отверстий, через которые мог бы распространяться шум. Оборудование: звукоизолирующий кожух, панель управления и 10 метров кабеля с разъёмами, счётчик часов работы и устройство автоматической остановки, комплект опор гасящих вибрацию, стационарный насос для замены масла, запасной ротор помпы водяного охлаждения, рукоятка аварийного пуска. Компактный генератор на 3,5 кВт. Габаритные размеры: 595x435x528 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/532/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG4SY.jpg
4 | Генераторы Paguro | AP05523050SY |  | Судовой генератор Paguro 5.5 SY 5 KVA 4.5 KW 3600 об / мин |  | Идеальный выбор для владельцев маломерных судов, генератор Paguro 5.5 SY сочетает в себе компактность и высокую функциональность. Его одноцилиндровый дизельный двигатель YANMAR L100 обеспечивает надежность и простоту в обслуживании, делая его удобным для судов с ограниченным количеством электроприборов. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/338/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP05523050SY.jpg
5 | Генераторы Paguro | PAG6000 |  | Судовой генератор Paguro 6000 5,0 кВт 3000 об/мин | no price | Компактный генератор, электрическая мощность которого 6,0кВА / 5,0кВт. Частота 3000 об/мин. Пиковая мощность 70А. Потребление топлива 0,35л/кВт/час. Напряжение 230В. Уровень шума 52дБ. Полный вес составляет 130кг, включая капсулу. Электрический стартер 12В с ДУ. Аварийный автостоп и принудительный ручной пуск. Стандартный комплект: шумопоглощающий кожух, панель управления, кабель 13м, розетка, счётчик моточасов, система автоотключения, насос смены масла, руководство, рукоятка запуска. Размеры: 660x460x600 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/384/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6000_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/384/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6000_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/d14/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6000_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/d14/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6000_02.jpg
6 | Генераторы Paguro | PAG9000 |  | Судовой генератор Paguro 9000 8,0 кВт 3000 об/мин | no price | Компактный генератор на 8,0 кВт. Практически бесшумный дизель-генератор Paguro 9000, шум которого составляет лишь 52дБ. Бесперебойное питание в соответствии с DIN при 50 Гц. Постоянная скорость 3000 об./мин. Напряжение: 230 В, 1 фаза. Вес (со звуконепроницаемым колпаком): 160 кг. Размеры: 720 x 460 x 620 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/0ce/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG9000_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/430/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG9000_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/0ce/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG9000_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/430/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG9000_02.jpg
7 | Генераторы Paguro | PAG14000 |  | Судовой генератор Paguro 14000 14,0 кВт 3000 об/мин | no price | Бесшумный дизель-генератор Paguro 14000. Согласитесь, для такой выработки 52 дБ – это ничто. Бесперебойное питание в соответствии с DIN при 50 Гц, с регулируемой скоростью 3000 об./мин. Охлаждение происходит за счёт забортной воды. Напряжение: 230 В, 1 фаза. Мощность: 14 кВА (11 кВт). Вес (со звуконепроницаемым колпаком): 210 кг. Размеры: 860 x 580 x 650 мм. Компактный и простой в эксплуатации. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/2ca/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG14000_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/2ca/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG14000_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/56e/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG14000_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/56e/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG14000_01.jpg
8 | Генераторы Paguro | PAG18000 |  | Судовой генератор Paguro 18000 18,0 кВт 3000 об/мин | no price | Генератор оборудован двигателем LOMBARDINI. Топливный насос высокого давления и форсунки находятся в одном отсеке, расположенном над камерой сгорания. Корпус изготовлен из стеклопластика, имеет изнутри высокоплотное покрытие и обеспечивает надёжную шумоизоляцию. Выхлопной патрубок изготовлен из нержавеющей стали и снабжён муфтой, охлаждаемой водой. Генератор имеет встроенный ручной насос для откачки масла. Вес – 230 кг. Компактный генератор на 16,0 кВт. Габаритные размеры: 970x580x650 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a16/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG18000_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/f0f/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG18000_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/f0f/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG18000_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a16/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG18000_02.jpg
9 | Генераторы Paguro | PAG6500 |  | Судовой генератор Paguro 6500 6,0 кВт 1500 об/мин | no price | Компактный генератор на 6,0 кВт. Практически бесшумная автономная работа. Бесперебойное питание в соответствии с DIN при 50 Гц. Постоянная скорость 1500 об./мин. Напряжение: 230 В, 1 фаза. Вес (со звуконепроницаемым колпаком): 130 кг. Лёгкое обращение вплоть до замены масла, кнопки аварийного отключения, охлаждение забортной водой. Габаритные размеры: 770x460x620 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/784/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6500_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/fad/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6500_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/784/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6500_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/fad/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6500_01.jpg
10 | Генераторы Paguro | PAG8500 |  | Судовой генератор Paguro 8500 8,0 кВт 1500 об/мин | no price | Бесшумный дизель-генератор Paguro 8500, который не требует ухода. Работа осуществляется автономно. Даже замена масла будет очень простой Охлаждение происходит за счёт забортной воды, вентиляция ему тоже не требуется. Постоянная скорость 1500 об./мин. Напряжение: 230 В, 1 фаза. Мощность: 8,5 кВА (8 кВт). Вес (со звуконепроницаемым колпаком): 130 кг. Габаритные размеры: 890x580x650 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4bf/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG8500_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4ea/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG8500_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4bf/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG8500_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4ea/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG8500_01.jpg
11 | Генераторы Paguro | PAG12500 |  | Судовой генератор Paguro 12500 12,0 кВт 1500 об/мин |  | Компактный генератор на 12,0 кВт, практически бесшумный. Шум составляет всего 52 дБ, как и во всей линейке генераторов Paguro. Не требуется вентиляция, охлаждение производится забортной водой. Не требует ухода, а замена масла производится легко и быстро. Габаритные размеры: 890x670x770 мм. Идеальный генератор, занимает минимум места, качество Германии и Италии. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/ebd/1dlasbk5ctwtdhqq2rpzod5jjdqgh3ey/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG12500_01.jpg
12 | Генераторы Paguro | AP14523050EY |  | Судовой генератор Paguro 14.5 EY 13 KVA - 13 KW 1500 об / мин | no price | Генератор имеет полностью водяное охлаждение, лишён вентиляционных отверстий, через которые мог бы распространяться шум. Оборудование: звукоизолирующий кожух, панель управления и 10 метров кабеля с разъёмами, счётчик часов работы и устройство автоматической остановки, комплект опор гасящих вибрацию, стационарный насос для замены масла, запасной ротор помпы водяного охлаждения, рукоятка аварийного пуска. Компактный генератор. Габаритные размеры: 1030x630x770 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/f6e/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP14523050EY.jpg
13 | Генераторы Paguro | PAG16500 |  | Судовой генератор Paguro 16500 15,0 кВт 1500 об/мин |  | Бесшумный дизель-генератор Paguro 16500. Модель 16500 отличается высокой производительностью и своей сверх компактностью. Позволяет поддерживать все системы судна максимально продолжительное время. Рекомендуется для установки на суда длиною свыше 80 футов (27 метров). Бесперебойное питание в соответствии с DIN при 50 Гц. С регулируемой скоростью 1500 об./мин. Напряжение: 230 В, 1 фаза. Вес (со звуконепроницаемым колпаком): 320 кг. Компактный генератор на 14,0 кВт. Габаритные размеры: 1300x660x750 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/abc/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG16500_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/3ae/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG16500_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/3ae/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG16500_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/abc/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG16500_02.jpg
14 | Генераторы Paguro | AP20023050EY |  | Судовой генератор Paguro 20 EY 18.5 KVA - 18.5 KW 1500 об / мин |  | Генератор имеет полностью водяное охлаждение, лишён вентиляционных отверстий, через которые мог бы распространяться шум. Оборудование: звукоизолирующий кожух, панель управления и 10 метров кабеля с разъёмами, счётчик часов работы и устройство автоматической остановки, комплект опор гасящих вибрацию, стационарный насос для замены масла, запасной ротор помпы водяного охлаждения, рукоятка аварийного пуска. Габаритные размеры: 1120 X 630 X 770 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/61d/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP20023050EY.jpg
15 | Генераторы Paguro | AP22523050EK |  | Судовой генератор Paguro 22 EK 22 KVA - 20 KW 1500 об / мин |  | Компактный генератор. Аварийный автостоп и принудительный ручной пуск. Стандартный комплект: шумопоглощающий кожух, панель управления, кабель 13м, розетка, счётчик моточасов, система автоотключения, насос смены масла, руководство, рукоятка запуска. Размеры: 1224 X 631 X 828 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/50b/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP22523050EK.jpg
16 | Генераторы Paguro | AP09038050S0 |  | Судовой генератор Paguro 9000 400V 9 KVA - 8 KW (50 HZ) 3000 об / мин |  | Компактный генератор, практически бесшумный дизель-генератор Paguro 9000 400V, шум которого составляет лишь 52дБ. Бесперебойное питание в соответствии с DIN при 50 Гц. Постоянная скорость 3000 об./мин. Напряжение: 400 В. Вес (со звуконепроницаемым колпаком): 160 кг. Размеры: 860 X 580 X 650 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/44a/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP09038050S0.jpg
17 | Генераторы Paguro | AP14038050S0 |  | Судовой генератор Paguro 14000 400V 14 KVA - 14 KW (50 HZ) 3600 об / мин |  | Бесшумный дизель-генератор Paguro 14000 400V. Согласитесь, для такой выработки 52 дБ – это ничто. Бесперебойное питание в соответствии с DIN при 50 Гц. Охлаждение происходит за счёт забортной воды. Напряжение: 400 В. Мощность: 14 кВА (11 кВт). Вес (со звуконепроницаемым колпаком): 210 кг. Размеры: 860 X 580 X 650 мм. Компактный и простой в эксплуатации. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a10/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP14038050S0.jpg
18 | Генераторы Paguro | AP18038050S0 |  | Судовой генератор Paguro 18000 400V 18 KVA - 18 KW (50 HZ) 3000 об / мин |  | Современный судовой генератор Paguro 18000 обладает мощностью 18 KVA - 18 KW при частоте 50 Гц и скорости вращения 3000 об/мин. Оснащён четырёхцилиндровым двигателем Lombardini 1404, этот генератор гарантирует высокую эффективность работы. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/bad/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP18038050S0.jpg
19 | Генераторы Paguro | AP08538050S0 |  | Судовой генератор Paguro 8500 400V 8,5 KVA - 8 KW (50 HZ) 1800 об / мин | no price | Судовой генератор Paguro 8500 400V представляет собой компактное устройство с мощностью 8,5 кВА - 8 кВт при 50 Гц. Он обеспечивает бесперебойное питание согласно стандартам DIN. С габаритными размерами 890 x 580 x 650 мм, генератор легок в управлении и обслуживании. Он оснащен кнопками аварийного отключения, системой охлаждения воздухом с термостатом, и водяным насосом Johnson с прямым приводом. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/170/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP08538050S0.jpg
20 | Генераторы Paguro | AP16538050S0 |  | Судовой генератор Paguro 16500 400V HZ 16,5 KVA - 14 KW (50 HZ) 3000 об / мин | no price | Бесшумный дизель-генератор Paguro, который не требует ухода. Работа осуществляется автономно. Даже замена масла будет очень простой Охлаждение происходит за счёт забортной воды, вентиляция ему тоже не требуется. Напряжение: 400 В. Мощность: 16,5 кВА. Габаритные размеры: 1300 X 670 X 750 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/1f7/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP16538050S0.jpg
21 | Генераторы Paguro | AP12023050M0 |  | Судовой генератор Paguro 12000V 12 KVA - 10 KW 2000-3000 об / мин | no price | Компактный генератор на 10 кВт, практически бесшумный. Шум составляет всего 52 дБ, как и во всей линейке генераторов Paguro. Не требуется вентиляция, охлаждение производится забортной водой. Не требует ухода, а замена масла производится легко и быстро. Габаритные размеры: 770 X 460 X 620 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/f84/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP12023050M0.jpg