## Sheet1
| category | Articule | Brand | Item_name | Price | Description | Images
0 | Оборудование Whale | OSC-16.701.12 |  | Бесшумная система водоснабжения WHALE "Water System" | 84 724 руб. | Компактное устройство, укомплектованное накопительным баком на 8 литров. Она оснащена быстрыми соединениями и может работать без воды, не повреждаяся. Система обеспечивает производительность на уровне 12 л/мин или 18 л/мин, в зависимости от выбранной модели. Давление составляет 3 бара, а высота подъема - 3 метра. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/42d/htvy901j4zkqjkbk1ggob2vltwczgbbr/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/OSC_16.701.12.jpg
1 | Оборудование Whale | OSC-16.702.12 |  | Гидрофор - насосная станция высокой производительности Whale | 153 976 руб. | Обеспечивает постоянный расход воды на нескольких точках отбора до 8 благодаря использованию двух насосов и бака-аккумулятора. Станция оснащена эффективной системой активного управления, подключающей один или два насоса в зависимости от требуемой производительности. Низкий уровень шума и вибраций обеспечивается баком-аккумулятором, исключающим необходимость в постоянной работе насосов. Внешние датчики давления имеют промышленное исполнение, взрывобезопасны и мощны, что исключает установку реле. Комплект станции включает все необходимое для быстрой установки - 2 насоса, 2 внешних датчика давления, 2 фильтра, 1 бак-аккумулятор, кронштейны крепления и соединения. Кронштейны крепления с виброгасящими опорами не занимают много места. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/512/v8ruz0umplp4owsl1h9lkyh7d0u2phzm/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/OSC_16.702.12_01.jpg
2 | Оборудование Whale | OSC-16.700.19 |  | Фильтр грубой очистки для насоса WHALE Universal | 2 495 руб. | Фильтр грубой очистки для насоса WHALE Universal - это сменный фильтр с сеткой из нержавеющей стали, который предназначен для защиты насоса от попадания механических примесей в воду. Фильтр совместим с различными насосами WHALE и может использоваться как в качестве запасного фильтра, так и для замены старого изношенного фильтра. Сетка фильтра легко снимается и моется, что обеспечивает долговечность и эффективность работы насоса. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/8ee/nazotcqdqn7cncyfsih3qgkkqftr0yvm/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/OSC_16.700.19.jpg
3 | Оборудование Whale | OSC-16.548.90 |  | Электронный автоматический выключатель трюмных помп Whale 12/24 V | 10 249 руб. | Электронный автоматический выключатель трюмных помп Whale 12/24 V - это инновационное устройство, основанное на бесконтактной технологии MIRUS. С помощью этой системы управления можно эффективно контролировать работу помп с постоянным напряжением 12 или 24 В и током до 20 А. Важным преимуществом данного выключателя является отсутствие движущихся частей, что исключает износ и поломки. Он полностью герметичен и не требует технического обслуживания. Корпус выключателя изготовлен из полимера, который устойчив к воздействию топлива и растворителей. Кроме того, он не содержит ртути и других вредных веществ, что делает его безопасным для использования. Электронный автоматический выключатель трюмных помп Whale 12/24 V - надежное и удобное решение для эффективной работы системы откачки воды на вашем судне. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/adc/tw2841yhvok3v89f27qjnc2ekmhs1wpk/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/OSC_16.548.90_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/f41/ywz1n4csv2cs6g04r9ko3h80a47yhxwj/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/OSC_16.548.90_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/adc/tw2841yhvok3v89f27qjnc2ekmhs1wpk/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/OSC_16.548.90_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/f41/ywz1n4csv2cs6g04r9ko3h80a47yhxwj/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/OSC_16.548.90_01.jpg
4 | Оборудование Whale | OSC-16.550.12 | Whale | Трюмная помпа Whale Orca | 4 770.97 руб. | Трюмные помпы Whale ORCA - это высокопроизводительные, компактные и простые в установке насосы. Они оснащены большим фильтром, который позволяет достигать высокой производительности даже при наличии твердых включений. Корпус насосов изготовлен из маслобензостойкого АБС, а штуцеры имеют диаметр 3/4" или 1 1/8". | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/c90/koda68p3ki7xr2viugab3hhv9xh9r2h1/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032325_01.jpg
5 | Оборудование Whale | OSC-16.553.12 | Whale | Автоматическая трюмная помпа Whale Orca 1300 Auto Sensor 82 л/мин | 31 418.93 руб. | Автоматическая трюмная помпа Whale Orca Automatica 82 л/мин с встроенным электронным датчиком уровня - это надежное и простое в монтаже устройство. Корпус насоса изготовлен из прочного и стойкого к углеводородам АБС-пластика, который крепится на защелках. Насос имеет малый размер, но большую поверхность всасывания, и соответствует стандарту ISO8849. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/b9d/8mqmv9vakce2hitn7l80b20z5rfsynu7/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032329.jpg
6 | Оборудование Whale | OSC-16.360.02 | Whale | Трюмная помпа Whale SUPERSUB 12В 32 л/мин | 836 538.04 руб. | Компактная трюмная помпа, которую можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально благодаря ее низкому профилю. Она имеет низкое потребление и способна всасывать при уровне жидкости всего 10 мм. Для удобства обслуживания помпа и фильтр могут быть сняты без винтов. Штуцер под шланг имеет размер 19 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/1af/uo9zixnz00shqdtku0ixpu237j6quagt/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032362_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/9ad/5sil3aqi623xklfshvpl4v0of92il9rf/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032362_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/1af/uo9zixnz00shqdtku0ixpu237j6quagt/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032362_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/9ad/5sil3aqi623xklfshvpl4v0of92il9rf/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032362_02.jpg
7 | Оборудование Whale | OSC-16.360.93 | Whale | Автоматическая трюмная помпа Whale Supersub Smart | 18 957.96 руб. | Эта полностью автоматическая помпа работает со встроенным переключателем, оснащена новым датчиком электрического поля. Специально разработанная модель для небольших помещений, которая отлично подойдёт для трюмной воды, сама автоматически включается и выключается. Лёгкий и быстрый монтаж. Не восприимчива к раскачиванию лодки. Соответствует ISO8849 и ISO 15083. Вся электроника внутри защищена от воды, стандарт ABYC и USCG. Максимальное увеличение: 3 метра. Провода: не менее 1,5 мм2. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/e4a/hxzrltwu2w0sta1he4bfnl8i3g171zpj/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032365_01.jpg
8 | Оборудование Whale | OSC-16.921.40 | Whale | Погружная помпа Whale Domplepomp Submersible | 8 367.65 руб. | Погружная помпа Whale submersible предназначена для откачивания или перекачки пресной или морской воды. Модель может быть установлена в резервуаре для перекачки жидкости. Есть варианты подключения в линии. Доступны модели на 12 и 24 В. Производительность составляет 11 литров в минуту, потребляемый ток от 1,6 до 3 Ампер в зависимости от модели. Штуцер имеет диаметр 10/13 мм. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/fd5/t64laynvqrdm9yomdrdwnk234ppw0i2m/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP033110_01.jpg
9 | Оборудование Whale | OSC-16.117.50 | Whale | Блок сбора и откачки серых вод Whale 32 л/мин | 31 502.74 руб. | Компактный бак осушения Whale с автоматическим насосом позволяет принимать сточные воды от нескольких точек на судне и сливать их за борт при помощи одного насоса, включаемого по сигналу датчиков. Люк бака выполнен из прозрачного пластика для удобства контроля засорения. Максимальная производительность насоса составляет 32 л/мин, а максимальная высота подъема - 3 м. Размеры бака составляют 346 x 217 x 130 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/ade/an4ch3ilr6ol3bf46h8qk34jucgy1z4v/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032386_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/ade/an4ch3ilr6ol3bf46h8qk34jucgy1z4v/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032386_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/c41/kc4v52o8mbyoesc6hzcowjhabb1pp822/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032386_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/c41/kc4v52o8mbyoesc6hzcowjhabb1pp822/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032386_01.jpg
10 | Оборудование Whale | OSC-16.222.94 | Whale | Приемник сточных вод WHALE Gulper 12/24В | 56 116.25 руб. | Бак оснащен встроенными датчиками для автоматического управления насосом, которые надежно отслеживают типичные стоки с температурой до 90°C, включая сложные системы с несколькими точками слива. Крышка бака с тройным уплотнением защищает электронику от контакта с водой, а выпуклое дно обеспечивает максимальный слив воды. Бак совместим со всей линейкой продукции Gulper, а новая модель объемом 20 л вмещает на 25% больше и имеет двойной датчик для возможности установки дополнительного насоса или устройства для сигнализации высокого уровня. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/9d1/yqlc4ezoocbzxvezl0zh6vlqeil2qxjd/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/OS_16.222.94.jpg
11 | Оборудование Whale | OSC-17.710.01 | Whale | Приемник для помп осушения Whale пластиковый | 7 157.43 руб. | Пластиковый приемник для помп осушения Whale - это надежное и компактное устройство, предназначенное для сбора откачанной воды на вашей яхте. Размеры приемника составляют 147x56x104 мм, и он предназначен для установки на вертикальной трубе. Приемник совместим со всеми ручными помпами, имеющими патрубок диаметром 25/38 мм, и оснащен обратным донным клапаном. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/fb6/qgrraksakkwkcdx07wo9i7njrl5bwk4r/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/17.710.01.jpg
12 | Оборудование Whale | OSC-17.710.19 | Whale | Приемник-фильтр для трюмной помпы Whale 19 мм с новым ориентируемым патрубком | 7 157.43 руб. | Приемник для помп осушения Whale пластиковый с новым ориентируемым патрубком - это удобное решение для эффективной работы с жидкостями. Он снабжен обратным клапаном и годится для использования с электрическими и ручными помпами, идеально подходит для Gulper 320. Штуцер под шланг имеет диаметр 19 мм и может быть ориентирован в 4 положениях для лучшего соответствия вашим потребностям. Размеры приемника составляют 145x60x52 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/8fe/acfgvoridxm3mwz9mwi1j32li9irbrim/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032453_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4ff/fec11fhph1dpz2w38adb6v8j73g9drcw/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032453_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4ff/fec11fhph1dpz2w38adb6v8j73g9drcw/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032453_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/8fe/acfgvoridxm3mwz9mwi1j32li9irbrim/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032453_01.jpg
13 | Оборудование Whale | OSC-16.157.12 | Whale | Трюмная/канализационная помпа WHALE Gulper IC с автоматическим датчиком | 58 784.78 руб. | Трюмная/канализационная помпа WHALE Gulper IC 12V – это самовсасывающая помпа с большой высотой подъема, которая не забивается и может работать всухую без установки фильтра. Она обладает регулируемой головкой, а в исполнении IC оснащена проводом для подключения к другим элементам системы IC, таким как водозаборник, трехходовый фитинг и душевой слив. При регистрации воды электронным датчиком помпа автоматически включается на время 45 секунд, но также возможно ручное управление. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/ae3/vly4i3k58empb4yiau5j3o08ktbhttjm/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032801B_01.jpg
14 | Оборудование Whale | OSC-17.710.50 | Whale | Приемник для помп осушения Whale Gulper IC sensor пластиковый с автоматическим датчиком | 17 844.96 руб. | Приемник для помп осушения Whale IC sensor пластиковый с автоматическим датчиком - это элемент оснастки, который объединяет в себе несколько функций, таких как водозаборник, обратный клапан и электронный выключатель. Он легко подключается к трюмной помпе Gulper IC через герметичные штеккерные разъемы и работает от бортовых сетей с напряжением 12 В или 24 В. Приемник монтируется за несколько минут и имеет регулируемое соединение по углу поворота. Поставляется в комплекте с 4 м провода. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/553/qd2jhx24zq4d5mq7yjy5iketw1gqn3lk/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032809.jpg
15 | Оборудование Whale | OSC-17.713.60 | Whale | Слив-индикатор для мойки/душа Whale Gulper IC со встроенным автоматическим датчиком | 15 712.82 руб. | Выпуск для мойки/душа Whale drain plug IC-sensor со встроенным автоматическим датчиком - это устройство, которое соединяется с насосом Gulper IC, используя провод длиной 4 метра с герметичным штекерным разъемом. Оно имеет встроенный выключатель на основе полевого датчика, который автоматически запускает насос, когда вода попадает в выпуск для мойки. Это позволяет удалить сливную воду без необходимости ручного включения насоса перед каждым использованием душа или умывальника. Устройство обладает малыми размерами и изготовлено из прочных материалов, не требует чистки и технического обслуживания. Комплект включает в себя обратный клапан и соединения для шлангов с диаметрами 19 и 25 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/c40/wqnqf6f60nkqqabe2nh1z87itnqwn27t/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032811_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/efa/tsmggjiwkgkr52w4evm02l9jptiwn5wh/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032811_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/efa/tsmggjiwkgkr52w4evm02l9jptiwn5wh/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032811_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/c40/wqnqf6f60nkqqabe2nh1z87itnqwn27t/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032811_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/e97/ce790p0pzqhilzujycc1sq9qf1bgl5q6/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032811_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/e97/ce790p0pzqhilzujycc1sq9qf1bgl5q6/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032811_03.jpg
16 | Оборудование Whale | OSC-17.713.50 | Whale | Трех-ходовой клапан-фитинг Whale Gulper IC с автоматическим датчиком | 18 773.58 руб. | Трехходовый кран-фиттинг Whale IC Sensor с автоматическим датчиком предназначен для подключения двух сливов к одному насосу без использования сливного бака. Внутри фиттинга расположен выключатель с электромагнитным датчиком, который включает насос, как только в один из сливов поступает вода. Датчик подключается к насосу Gulper IC с помощью кабеля длиной 4 метра с герметичным штекерным разъемом. Диаметры выходов составляют 25 мм. Кран может быть установлен как настенно, так и с заглублением. Устройство не содержит изнашиваемых деталей и не требует чистки. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/41b/4zwg29g655at4785uhe0run613ddv0sb/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032803_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/c00/1yyk4mvvtlb6b6g328g35ni9x9s03kpf/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032803_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/f9b/ymcw9kb3lefj4k9jcicg4ocbk6enjhki/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032803_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/c00/1yyk4mvvtlb6b6g328g35ni9x9s03kpf/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032803_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/41b/4zwg29g655at4785uhe0run613ddv0sb/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032803_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/f9b/ymcw9kb3lefj4k9jcicg4ocbk6enjhki/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032803_03.jpg
17 | Оборудование Whale | OSC-17.714.00 | Whale | Whale Henderson Y-образный тройник 38 мм | 23 034.51 руб. | Y-образный тройник Whale Henderson с острым углом используется для соединения одного штуцера слива в море с двумя сливными трубопроводами диаметром 38 мм. Этот тройник позволяет создать эффективную систему слива воды из различных источников на борту. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/2cb/qnvvdwtgcdcdi7sg0oi8a2j0xf6feypk/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032465.jpg
18 | Оборудование Whale | OSC-17.713.01 | Whale | Трехходовой кран WHALE Henderson 25/38 мм | 21 127 руб. | Трехходовой кран WHALE Henderson с диаметрами труб 25 мм и 38 мм. Он позволяет осушать два различных трюма с помощью одной помпы серии MKV, даже если один из трюмов сухой. Кроме того, этот кран можно использовать для заполнения водой двух разных резервуаров от одного источника. Он может быть установлен на стену или за переборку. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/917/0lk6ufflvn7zxqelycm1dkjf49kvpfyy/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032425_01.jpg
19 | Оборудование Whale | OSC-17.712.00 | Whale | Полужесткое колено Whale MK2 90° | 3 828.47 руб. | Полужесткое колено Whale MK2 90° предназначено для использования с трюмными помпами и позволяет создавать изгибы на линиях всасывания или нагнетания. Колено имеет выход под 90° и диаметр 38 мм. Оно выполнено из прочного и долговечного материала, что обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации. Такое колено поможет установить линию на нужном углу, что упростит процесс монтажа и обеспечит эффективную работу всей системы. | https://yacht-parts.ru/upload/iblock/4dc/h4trqv10owo7mpibofp6j7rcbysnk31x/OS_17.712.00.jpg
0 | Оборудование Whale | OSC-15.262.34 | Whale | Ручная трюмная помпа Whale GUSHER URCHIN 37 л/мин под шланг 25/38 мм BP9005 | 24 848.18 руб. | Высокопроизводительная помпа с производительностью 37 л/мин для перекачивания воды и других жидкостей на яхтах и катерах. Доступны различные варианты с фиксированной или съемной ручкой, а также для крепления под переборочный монтаж. Штуцеры подходят для шлангов с диаметром 25 или 38 мм. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/04d/ra5bihfv6o9mk2cav4z6anqrduds4yh8/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/15.262.34_01.jpg
1 | Оборудование Whale | OSC-15.350.00 | Whale | Ручной мембранный трюмный насос Whale Compact 50 BP0350 40 л/мин | 24 975.57 руб. | Отличное решение для установки в ограниченных пространствах благодаря своим компактным размерам и возможности поворота патрубков в любом направлении вместе с нижней частью корпуса. Изготовлен из прочного полипропилена с усилением из стекловолокна и нейлона-66, этот насос оснащен ручкой и крышкой на защелке. Он также подходит для перекачки дизельного топлива. Крепится к стенке с помощью 4 винтов. В комплекте поставляется с штуцером под шланг диаметром 25 мм. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/224/8rrjblpp1nw3hofvtlk02md4tauyyepa/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/15.350.00_01.jpg
2 | Оборудование Whale | OSC-15.268.01 | Whale | Ручная трюмная помпа Whale MKV BP0510 75 л/мин | 36 400.63 руб. | Помпа оснащена съемной ручкой из нержавеющей стали и неопреновой диафрагмой, а доступ к внутренней части обеспечивается подпружиненной крышкой. Эта помпа пригодна для всасывания любых жидкостей, включая дизельное топливо и твердые включения значительных размеров. Она поставляется с штуцером под шланг размером 38 мм и имеет два типа монтажа: на пайол или на стенку, и только за переборку (в комплекте герметичный лючок). | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/873/93x3fvvba44sr3esy13w0m5eg1xs93oa/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/15.268.01_01.jpg
3 | Оборудование Whale | OSC-15.270.00 | Whale | Двойной ручной трюмный насос Whale MKV 136 л/мин | 125 229.84 руб. | Состоит из двух помп MKV, которые соединены вместе. Съемная ручка делает использование насоса более удобным. Эта модель предназначена для крепления за переборкой, с доступом через люк (заказывается отдельно). Если снять входной коллектор, то две помпы могут использоваться по отдельности, например для откачки из двух различных трюмов (даже если один из них сухой). Насос способен выкачивать жидкость на высоту до 4,5 метров. В комплекте идет штуцер под шланг диаметром 38 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/351/r4retio5a84c075j4aaceand6j52zuxb/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/15.270.00.jpg
4 | Оборудование Whale | OSC-15.461.80 | Whale | Самовсасывающая ножная помпа Whale BabyFoot MK2 GP4618 | 9 470.60 руб. | Насос-лягушка прост в установке и использовании, идеально подходит для простых систем пресной воды. Скошенная верхняя часть и компактная конструкция позволяют устанавливать его даже в узких пространствах. Снабжен шланговым соединением диаметром 13 мм и производительностью 8 л/мин. Изготовлен из полиамида, неопренового каучука и нержавеющей стали для обеспечения надежности и долговечности. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/5f1/2q36cj1yup7h5at4t17dxd8m2vp8f7z4/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/15.461.80_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/5f1/2q36cj1yup7h5at4t17dxd8m2vp8f7z4/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/15.461.80_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/147/3ypc3fuzmma2gsktupo2hlow5jz69nws/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/15.461.80_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/147/3ypc3fuzmma2gsktupo2hlow5jz69nws/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/15.461.80_01.jpg
5 | Оборудование Whale | OSC-15.360.25 | Whale | Ручная помпа Whale Smart Bail 25/38 мм | 15 055.74 руб. | Эта компактная помпа может быть установлена в любом положении, а ее задние патрубки могут выдвигаться и поворачиваться в любом направлении. Доступны в двух вариантах: с штуцером под шланг диаметром 25 мм и с штуцером под шланг диаметром 38 мм. Максимальная производительность зависит от диаметра шланга и частоты качания. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/756/rx0t4glcc8aalz07peziyeptp1rs9sx5/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/15.360.25_01.jpg
6 | Оборудование Whale | OSC-15.264.35 | Whale | Ручные трюмные насосы Whale с пластиковым корпусом 350/550 мм 19/32 л/мин для дизельного топлива | 10 033.81 руб. | Представляем ручные трюмные насосы Whale с пластиковым корпусом длиной 350 и 550 мм и производительностью 19/32 л/мин. Эти высококачественные насосы укомплектованы армированным шлангом для слива с оконечной муфтой и могут использоваться для перекачки дизельного топлива. Отличный выбор для владельцев яхт и катеров. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a88/ni7y1a3kbmm97ikcdi11dnqn458em8nx/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/15.264.35.jpg
7 | Оборудование Whale | BP033360 | Whale | Водяной насос Whale FW | 40 068.65 руб. | Новое слово в серии автоматических водяных насосов. Эта помпа проста в установке - «подключи и работай». Подходит как для питьевой воды, так и для солёной. Может работать всухую без повреждений, самовсасывание до 3-х метров, имеет степень защиты IP65 водонепроницаемости. Поставляется в стандартной комплектации с фильтрами и разъёмами. Обеспечит тихую работу. Возможен выбор разных модификаций. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/612/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP033360_01.jpg
8 | Оборудование Whale | BP033334 | Whale | Водяной насос Whale Universal | 116 760.99 руб. | Гидрофор Whale Universal Freshwater. Два или три выпуска. Очень тихие в работе. Брызгозащищённые механизмы. Защищённые от влаги микровыключатели. Малое потребление тока. Максимальный напор до 30 м. Самовсасывающие, высота подъёма 3 м. Шланг 1/2”. Возможен выбор модификаций. Наши специалисты с удовольствием подскажут модель необходимую для Вашего судна. Только лучшие товары из Европы. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/86c/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP033334_01.jpg
9 | Оборудование Whale | BP033351 | Whale | Гидрофор Whale HYDROFOOR KIT 12 л/мин | 132 627.77 руб. | Гидрофор и 2 л накопительный бак с фильтром на входе. Полное компактное устройство для быстрой установки. Поставляется с Quick Connect 15 мм, быстрый разъем. Накопительный резервуар гарантирует, что насос не запустится сразу с низкими потерями давления, а также предотвращает любые вибрации и удары в трубопроводе. Насос чрезвычайно долговечен, самовсасывающий, есть модели рассчитанные на 2 и 3 бара, выход 12л / мин. Подключение с 2,5 мм² провода, предохранитель 8 А при 12 В и 4 с предохранителем на 24 В. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/eec/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP033351.jpg
10 | Оборудование Whale | BP032372 | Whale | Насос Whale Gulper 220 13,4 л/мин | 72 203.57 руб. | Gulper 220 – эта универсальная помпа может использоваться в нескольких назначениях: трюмная помпа и водоотливной насос в системе водоснабжения. Разные модификации позволяют выбрать подходящую модель для каждого из вариантов. У этого наноса исключён риск засорения. Может работать всухую, для проверки, но не с закрытыми клапанами. Производительность: до 14 литров в минуту. Также, она может быть установлена горизонтально и вертикально. Отдельно можно приобрести к ней комплект прокладок из неопрена. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/c46/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032372_01.jpg
11 | Оборудование Whale | BP032382 | Whale | Насос Whale Gulper 320 17,5 л/мин | 86 546.02 руб. | Трюмная помпа Gulper 320. Насосная головка может вращаться на 360 градусов для лёгкой установки. Подходит для 19 мм и 25 мм шланга. Самовсасывающий принцип действия и может работать всухую, для проверки. Соответствует ISO 15083 стандарту, мотор защищён от влаги ISO08849. Маркировка СЕ. Возможен выбор различных модификаций для 12V и 24V систем, а также дополнительно можно заказать комплект неопреновых прокладок. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/219/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032382_01.jpg
12 | Оборудование Whale | 032375 | Whale | Насос Whale Guilper Toilett BP2552 18 л/мин | 242 317.43 руб. | Мембранный насос для фановых систем на борту судна WHALE GULPER BP2552/BP2554. Подходит для резервуаров, туалетов или вакуумных систем. Может работать всухую для проверки, но не с закрытыми клапанами. Устанавливается горизонтально и вертикально. Насосная головка может вращаться для того, чтобы обеспечить наиболее благоприятное соединение. Ведущая шестерня из латуни. Тихая работа. Возможен выбор моделей на 12 и 24 Вольт. Пропускная способность от 17.5 до 19 литров в минуту. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4ca/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/032375_01.jpg
13 | Оборудование Whale | BP034190 | Whale | Бойлер Whale 12В S360EW | 15 630.62 руб. | Бойлер Whale на 12 литров, работающий в системе 12V, мощностью 30A. Он оснащен: магниевым анодом для увеличения срока службы резервуара, термостат на 300W, клапан сброса давления. Корпус выполнен из алюминия с эпоксидным покрытием белого цвета. Поставляется со всеми монтажными кронштейнами. Время прогрева до 60 ° С за 80 мин, 40 ° С за 41 мин, а удержание тепла длится на протяжении 10 часов. Идеальный вариант для судов с подвесными моторами, так как он подключается напрямую к источнику питания и не требует генераторов, инвертеров или берегового питания. Шланг 1/2". Размеры: 368 x 356 x 330 мм, вес 15 кг. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/96c/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP034190_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/2b4/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP034190_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/96c/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP034190_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/2b4/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP034190_02.jpg
14 | Оборудование Whale | BP032331 | Whale | Трюмная помпа Whale Orca 2000-3000 | 58 561.88 руб. | Эти трюмные помпы снабжены большой всасывающей поверхностью. Корпус легко открыть для чистки. Выключатель продаётся отдельно. Обычно используются в качестве трюмной помпы. Возможно выбрать модель подходящую по модификациям: Orca 2000 на 12V и 126 л/м, Orca 2000 на 24V и 120 л/м, Orca 3000 на 12V и 189 л/м, Orca 3000 на 24V и 189 л/м. Обратитесь к нашему специалисту, и он с радостью подберёт для Вас подходящую модель. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/5f6/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032331.jpg
15 | Оборудование Whale | BP032352 | Whale | Поплавковый выключатель трюмной помы Whale 15А 12/24В | 15 630.62 руб. | Поплавковый выключатель, который идеально подходит для использования в сочетании с осушительными трюмными помпами. Конструкцию очень легко собрать, могут быть установлены на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Мощность 15 Ампер, для сетей 12/24V. В случае неисправности устройство подаст звуковой аварийный сигнал. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/84c/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032352.jpg
16 | Оборудование Whale | BP032351 | Whale | Автоматический выключатель трюмной помпы Whale Orca | 23 027.57 руб. | Автоматический выключатель погружных трюмных помп серии Orca, с запатентованным датчиком. Multi-напряжение подходит для 12 и 24 В, максимальный ток 20 А. Установлена функция задержки выключения. Отсутствие движущихся частей и нет проблем с солью, маслом или грязью на коммутаторе. Вся электроника герметизирована, а корпус полностью водонепроницаем. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a87/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032351_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/920/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032351_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4d3/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032351_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/920/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032351_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4d3/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032351_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a87/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032351_02.jpg
17 | Оборудование Whale | BP032390 | Whale | Фановая цистерна с насосом Whale GW1033 | 595 012.20 руб. | Фановая цистерна с насосом Whale GW1033 - это комплект, включающий три независимых электронных переключателя. Первый переключатель управляет насосом 1, второй переключатель управляет насосом 2, который предназначен для перекачки сточных вод. Третий переключатель служит для предварительной тревоги и срабатывает, когда уровень в резервуаре становится слишком высоким. Эта система обеспечивает надежное управление и откачку всех отходов на вашем судне. Размеры цистерны составляют 530x240x830 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/eb3/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032390.jpg
18 | Оборудование Whale | BP032610 | Whale | Ножной водяной насос Whale Gusher MK3 | 44 886.52 руб. | Решение для простых систем питьевого водоснабжения. Он может быть использован для смесителей и душей. Идеально подходит в качестве резервного насоса для электрической помпы питьевой и солёной воды. На входе и выходе регулируются, лёгкая установка монтажными кронштейнами, может быть построен тремя различными способами. Двойного действия. Возможно дополнительно заказать набор прокладок из нитрильного каучука, или комплект запасных деталей с накладками. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/d00/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032610_01.jpg
19 | Оборудование Whale | BP031645 | Whale | Ручной поршневой насос Whale Easy Bailer | 17 051.56 руб. | Easy Bailer – это лёгкая портативная ручная помпа, выполненная из нержавеющей стали, полипропилена, и прочного ударостойкого ПВХ. Подходит для перекачивания из открытых лодок, шлюпок и каноэ. Шланг поставляется в комплекте. Возможен выбор модели в 45см и 65 см. Пропускная способность 31,4 литра в минуту. Качественная мембрана, которая прослужит очень долго. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/1ab/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP031645_01.jpg
0 | Оборудование Whale | BP031220 | Whale | Ручной мембранный насос Whale Gusher Titan BP4402 | 64 015.01 руб. | Gusher Titan BP4402 от Whale с корпусом из нержавеющей стали для устройства в переборку или палубу. Тяжёлый насос с высокой пропускной способностью, с линейным потоком и лёгким ходом. Подходит для лодок размером более 12 метров. Большинство используется в качестве трюмной помпы, водяного, или насоса для фановых вод. Самовсасывающая функция, корпус легко открыть, подходит для грязной воды. Морозостойкая технология, работающая при низких температурах. Возможно приобрести комплекты прокладок из неопрена или нитрильного каучука. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/1e6/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP031220_01.jpg
1 | Оборудование Whale | BP031320 | Whale | Ручной мембранный насос Whale Gusher 10 | 137 039.54 руб. | Насос Gusher 10 для поверхностного монтажа, или, на выбор, модель для установки в переборку. Корпус выполнен из анодированного алюминия с эпоксидным покрытием, для тяжёлых условий эксплуатации, подходит для интенсивного использования. Одобрено для использования в спасательных шлюпках. Идеальный вариант с большой пропускной способностью в 65 литров в минуту. Возможен выбор инспекционного люка из пластика или нержавеющей стали, а также, комплект прокладок из неопрена или нитрильного каучука. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/d16/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP031320_01.jpg
2 | Оборудование Whale | BP031410 | Whale | Ручной мембранный насос Whale Gusher 30 | 282 140.22 руб. | Gusher 30, насос поставляемый в модификациях: стандарт, для напольного монтажа и для установки в переборку. Насос двойного действия с наибольшей мощностью в диапазоне линейки. Две мембраны обеспечивают высокую пропускную способность и, даже, если они могут быть повреждены, то насос продолжает работать на всего одной мембране. Очень простая модель, с открытыми ручками для осмотра и чистки. Корпус насоса из анодированного алюминия с белым порошковым покрытием, устойчивым в коррозии. Имеет одобрение MCA и береговой охраны США. Возможен выбор инспекционного люка из пластика или нержавеющей стали, а также прокладок из неопрена. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/340/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP031410.jpg
3 | Оборудование Whale | BP010052 | Whale | Ручной мембранный насос Whale MK5 Sanitar | 38 169.13 руб. | MK 5 – это одна из лучших помп из серии санитарных, она чрезвычайно надёжна и прослужит много лет. Может устанавливаться в различных направлениях и положениях. Прочный пластиковый корпус удерживает все неприятные запахи. Большие неблокируемые клапаны. Ее легко чистить (не требуется никаких инструментов). Пропускная способность 56 литров в минуту. Широкие соединения шлангов для достижения максимальной производительности - 38 мм (1 ½ "). Лёгкая конструкция для удобства эксплуатации. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/037/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP010052.jpg
4 | Оборудование Whale | BP033695 | Whale | Фильтр питьевой воды Whale Aquasource | 18 857.64 руб. | Фильтр питьевой воды Whale Aquasource - это надежное решение для обеспечения чистой и свежей питьевой водой на вашей яхте. Фильтр является надежным и удобным решение для обеспечения чистой и вкусной водой на вашей яхте. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/d4c/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP033695.jpg
5 | Оборудование Whale | BP033528 | Whale | Реле давления помп Whale PS7207 | 17 743.98 руб. | Регулируемый переключатель давления воды. Принцип действия прост: это реле задерживает воду, чтобы, когда насос выключится(в целях экономии энергии) вода продолжит идти. С помощью этого устройства Вы сможете оптимизировать работу системы водоснабжения на судне. Также, предлагаются на выбор два обратных клапана: пластиковый и из хромированной латуни. Лучшие товары для Вашей яхты. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/807/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP033528.jpg
6 | Оборудование Whale | BP033012 | Whale | Врезная помпа Whale In-Line Booster | 16 268.06 руб. | Компактный электрический рядный насос. Подходит для питьевой и солёной воды. Может сочетаться с реле давления и микропереключателем. Не обладает самовсасывающей функцией. Идеальное решение для судна, с отличной производительностью. Простой, компактный и недорогой насос с низким потреблением тока и очень тихой работой. Повышает давление в ручном или электрических насосных системах. Возможно выбрать различные модификации: 12V на 13,2л.м; 24V на 13,2л.м. и 12V на 15,75л.м. Лучшие товары для Вашей яхты. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/e5b/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP033012_01.jpg
7 | Оборудование Whale | BP033204 | Whale | Погружной насос Whale Draagbare | 41 128.27 руб. | Погружной насос с 3,75 метровым шлангом (для питьевой воды) и 3,75 метра кабеля с 12 V вилкой и крокодилом. Примечание: не подходит для бензина, легковоспламеняющихся жидкостей и агрессивных химических веществ, кроме дизельного топлива. Поэтому используйте его только по назначению. Высокая производительность и низкое напряжение. Сопло на шланге регулируется от тонкого капельного распыления к водяной струе. Работоспособность 13 литров в минуту. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/987/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP033204.jpg
8 | Оборудование Whale | BP016519 | Whale | Двухходовой клапан Whale Tweewegkraan | 23 140.64 руб. | Двухходовой клапан Whale Tweewegkraan - это компактное устройство с монтажным фланцем, предназначенное для подключения шланга диаметром 19 мм. Этот клапан представляет собой отличное решение для создания системы водоснабжения на вашем судне и обеспечивает надежную работу даже в условиях суровой эксплуатации. Вам доступны различные варианты клапанов с диаметрами 19 мм, 25 мм и 38 мм, что позволяет выбрать подходящий вариант для ваших потребностей. Whale Tweewegkraan - это лучший выбор для обеспечения надежной системы водоснабжения на вашей яхте, представленный лучшими продуктами из Европы. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/db0/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP016519.jpg
9 | Оборудование Whale | BP032450 | Whale | Приемник трюмной помпы Whale | 13 598.78 руб. | Черные пластиковые уровни для трюмной помпы с всасывающим сетчатым покрытием. Оснащены обратным клапаном и съёмной решёткой. Возможность выбора устройства для 25 и 38 мм шланга. Простое решение, чтобы правильно выставить уровень всасывания для Вашей помпы. Лучшие товары из Европы для Вашей яхты. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/619/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032450_01.jpg
10 | Оборудование Whale | BP032459 | Whale | Невозвратный клапан для трюмной помпы Whale | 9 163.25 руб. | Невозвратный клапан для трюмной помпы Whale - это синтетический клапан, разработанный для преодоления больших расстояний или высоты при откачке воды из трюма. Он предотвращает обратное попадание воды в шланг и подходит для подключения к электронасосам с автоматическими выключателями. Этот клапан идеально подходит для создания надежной автономной системы на вашей яхте, и он доступен в различных моделях для разных диаметров шлангов. Это надежное оборудование для вашей яхты, произведенное в Европе. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/946/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/BP032459.jpg