## Sheet1
| category | Articule | Brand | Item_name | Price | Description | Images
0 | Судовые генераторы | PAG3SY-EL |  | Судовые генераторы Paguro 3,0-16 кВт 3000 об/мин с водяным охлаждением |  | Генераторы Paguro (Италия) имеют полностью водяное охлаждение, лишены вентиляционных отверстий, через которые мог бы распространяться шум. Оборудование: звукоизолирующий кожух, панель управления и 10 метров кабеля с разъёмами, счётчик часов работы и устройство автоматической остановки, комплект опор гасящих вибрацию, стационарный насос для замены масла, запасной ротор помпы водяного охлаждения, рукоятка аварийного пуска. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/195/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG4SY.jpg
1 | Судовые генераторы | PAG6500-EL |  | Судовые генераторы Paguro 6,0-20 кВт 1500 об/мин (тихая работа) с водяным охлаждением |  | Компактные генераторы обеспечивают практически бесшумную автономную работу. Они обеспечивают бесперебойное питание в соответствии с DIN при частоте 50 Гц. Генераторы работают на постоянной скорости 1500 оборотов в минуту. Напряжение составляет 230 В, 1 фаза. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/756/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6500_01.jpg
2 | Судовые генераторы | WBGEN5.7EDT |  | Судовой генератор Westerbeke 5,7 кВт EDT |  | Судовой дизель генератор Westerbeke. Мощность: 5,7 кВт/кВа. Обороты: 1500 RPM. Габаритные размеры: 846x536x566 мм. Вес: 220 кг. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/730/br00igc4ud04uw724l11dapr04i7vibc/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/WBGEN5.7EDT.jpg
3 | Судовые генераторы | WBGEN7.5EDT |  | Судовой генератор цифровой однофазный Westerbeke 7,5 кВт EDT |  | Судовой дизель генератор Westerbeke. Мощность: 7,5 кВт/кВа. Обороты: 1500 RPM. Габаритные размеры: 917x589x643 мм. Вес: 277 кг. Доступен в однофазном и трёхфазном исполнении. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/f98/miicgub2ln7q2aopve1vt7fksbdyxaiq/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/WBGEN7.5EDT.jpg
4 | Судовые генераторы | WBGEN9.2EDT |  | Судовой генератор цифровой однофазный Westerbeke 9,2 кВт EDT |  | Судовой дизель генератор Westerbeke. Мощность: 9,2 кВт/кВа. Обороты: 1500 RPM. Габаритные размеры: 917x589x643 мм. Вес: 277 кг. Доступен в однофазном и трёхфазном исполнении. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/cea/puu2y0inpsc8yxij7v4lolrzyf6kyxkb/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/WBGEN9.2EDT.jpg
5 | Судовые генераторы | WBGEN12.0EDT |  | Судовой генератор цифровой однофазный Westerbeke 12,0 кВт EDT |  | Судовой дизель генератор Westerbeke. Мощность: 12,0 кВт/кВа. Обороты: 1500 RPM. Габаритные размеры: 1033x589x643 мм. Вес: 310 кг. Доступен в однофазном и трёхфазном исполнении. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/0ab/9eacpvptljgt81r23apa6twf0v29rjil/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/WBGEN12.0EDT.jpg
6 | Судовые генераторы | WBGEN13.5EDT |  | Судовой генератор цифровой однофазный Westerbeke 13,5 кВт EDT |  | Судовой дизель генератор Westerbeke. Мощность: 13,5 кВт/кВа. Обороты: 1500 RPM. Габаритные размеры: 1041x660x686 мм. Вес: 411 кг. Доступен в однофазном и трёхфазном исполнении. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/e14/hk7fztcb7lyr3xztg5vs7bjaw4kuekcr/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/WBGEN13.5EDT.jpg
7 | Судовые генераторы | WBGEN17.0EDE |  | Судовой генератор цифровой однофазный Westerbeke 17,0 кВт EDT |  | Судовой дизель генератор Westerbeke. Мощность: 17,0 кВт/кВа. Обороты: 1500 RPM. Габаритные размеры: 1143x660x686 мм. Вес: 430 кг. Доступен в однофазном и трёхфазном исполнении. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/58c/0sn1qf2jldbf15yjixuw128cq3s9qo01/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/WBGEN17.0EDE.jpg
8 | Судовые генераторы | WBGEN23.5EDE |  | Судовой генератор цифровой однофазный Westerbeke 23,5 кВт EDT |  | Судовой дизель генератор Westerbeke. Мощность: 23,5 кВт/кВа. Обороты: 1500 RPM. Габаритные размеры: 1288x691x782 мм. Вес: 584 кг. Доступен в однофазном и трёхфазном исполнении. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/ecc/ql6q8737kwpgu56xn9yh1odautyi1lbi/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/WBGEN23.5EDE.jpg
9 | Судовые генераторы | WBGEN26.0EDE |  | Судовой генератор цифровой однофазный Westerbeke 26,0 кВт EDT |  | Судовой дизель генератор Westerbeke. Мощность: 26,0 кВт/кВа. Обороты: 1500 RPM. Габаритные размеры: 1288x691x782 мм. Вес: 584 кг. Доступен в однофазном и трёхфазном исполнении. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/ba6/iz9htbdljrbme8gijwf48nodgx410let/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/WBGEN26.0EDE.jpg
10 | Судовые генераторы | WEP041517 |  | Запасные части и ремонтные комплекты генераторов Westerbeke | 200 508 руб. | Специализированный комплект запасных частей и профессиональных ремонтных инструментов для дизельных судовых генераторов Westerbeke. Профессиональная помощь, при непредусмотренной проблеме. Идеальное решение, когда Вы решили установить один из линейки этих генераторов. Будьте профессионалом и заказывайте только качественные товары. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/2dd/eaw9fpunbb5xgh8hsmg90u4wle054t4a/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/WEP041517.JPG
11 | Судовые генераторы | M673LD3 | Northern Lights | Генератор Northern Lights M673LD3 4,5 кВт |  | Дизель-генератор Northern Lights модель 5kW M673LD3 разработана с тщательной инженерией и дотошным мастерством, которое определяет каждый продукт линейке. M673LD3 создано для бесподобной надёжности. Маленький износ поршня и цилиндра. Поставляется с иллюстрированной панелью управления. Ток: 230/50 Гц. Габаритные размеры: 724x495x517 мм. Вес нетто: 171 кг. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a08/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M673LD3_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a08/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M673LD3_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/7e2/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M673LD3_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/7e2/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M673LD3_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a3b/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M673LD3_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a3b/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M673LD3_03.jpg
12 | Судовые генераторы | M673L3 | Northern Lights | Генератор Northern Lights M673L3 5,0 кВт |  | Дизель-генератор Northern Lights 5,0 кВт. M673L3 работает на 1800 rpm (1500 rpm для 50 Hz), вместо 3600 rpm. Поршни и цилиндры рассчитаны на огромное количество часов работы, имеет сбалансированный цилиндр Lugger 3 вместо грубого banger 2. Четыре держателя уменьшают передачу вибрации. Для максимального комфорта M673L3 имеет ядровую систему забора воздуха. Ток: 230/50 Гц. Размеры: 724x495x517 мм. Вес нетто: 171 кг. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/0b2/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M673L3_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/c9c/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M673L3_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a85/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M673L3_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/c9c/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M673L3_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/0b2/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M673L3_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a85/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M673L3_02.jpg
13 | Судовые генераторы | M773LW3 | Northern Lights | Генератор Northern Lights M773LW3 7,0 кВт |  | Дизель-генератор Northern Lights M773LW3 7,0 кВт, включает самые лучшие характеристики, был спроектирован для того чтобы работать на продолжительных 1800 rpm. Высокий вращающий момент - 69 кубических дюймов. Закрытая система сброса поглощает вредные пары масла, не нанося вред окружающей среде. Оснащён иллюстрированной панелью. Ток: 230/50 Гц. Размеры: 889x559x604 мм. Вес нетто: 244 кг. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/bb2/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M773LW3_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/62d/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M773LW3_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/bb2/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M773LW3_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a67/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M773LW3_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a67/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M773LW3_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/62d/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M773LW3_03.jpg
14 | Судовые генераторы | M843NW3 | Northern Lights | Генератор Northern Lights M843NW3 10,0 кВт |  | Дизель-генератор Northern Lights M843NW3 10,0 кВт. Одиночная бортовая доступность обслуживания. Система ловушки паров масла и сваренное основание сточного тазика для того, чтобы держать окружающую среду в чистоте. В виду того что он использует только 0.62 gph топлива, будет очень экономичным. Поставляется с иллюстрированной панелью. Ток: 230/50 Гц. Размеры: 1000x580x641 мм. Вес нетто: 380 кг. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4d6/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M843NW3_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/934/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M843NW3_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/934/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M843NW3_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4d6/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M843NW3_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/c6c/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M843NW3_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/c6c/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M843NW3_02.jpg
15 | Судовые генераторы | M844W3 | Northern Lights | Генератор Northern Lights M844W3 12,0 кВт |  | Дизель-генератор Northern Lights 12,0 кВт, которому нужны 16 до 20 kW. Четырёхцилиндровый дизель имеет большой вращающий момент нижнего конца. M844W3 оснащён специальной камерой для сбора масляных испарений. Держатели для изоляции вибрации, коллектор забора воздуха и звукоглушитель выхода, делают генератор ровным и тихим. Ток: 230/50 Гц. Размеры: 1169x580x697 мм. Вес: 397 кг. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/993/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M844W3_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/b3c/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M844W3_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/b3c/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M844W3_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/86f/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M844W3_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/86f/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M844W3_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/993/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M844W3_01.jpg
16 | Судовые генераторы | M844LW3 | Northern Lights | Генератор Northern Lights M844LW3 16,0 кВт |  | Дизель-генератор Northern Lights 16,0 кВт. M844LW3 приводит в действие четыре цилиндра, дизель Lugger 2.2 литров (cid 135), этот комплект имеет большой вращательный момент. Изоляция вибрации и запатентованная система обработки воздуха со специальной акустической камерой. Вы получите тихую и ровную работу генератора. Поставляется с иллюстрированной панелью. Ток: 230/50 Гц. Размеры: 1169x580x697 мм. Вес: 441 кг. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/cb1/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M844LW3_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/453/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M844LW3_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/0fc/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M844LW3_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/453/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M844LW3_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/0fc/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M844LW3_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/cb1/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M844LW3_01.jpg
17 | Судовые генераторы | M864W3 | Northern Lights | Генератор Northern Lights M864W3 20,0 кВт |  | Дизель-генератор Northern Lights M864W3 20,0 кВт совмещает обширную силу, характеристики к работоспособности в очень и очень длинный срок, и низкое загрязнение окружающей среды. Тихая работа, за счёт воздухозаборников и специальной акустической камеры. Специальная камера для хранения испарений, которые могут нанести вред Вам и окружающей среде. Ток: 230/50 Гц. Размеры: 1350x696x672 мм. Вес: 450 кг. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/7bc/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M864W3_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a7f/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M864W3_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/727/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M864W3_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/727/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M864W3_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a7f/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M864W3_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/7bc/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M864W3_01.jpg
18 | Судовые генераторы | M944W3 | Northern Lights | Генератор Northern Lights M044W3 26,0 кВт |  | Дизель-генератор Northern Lights 26,0 кВт. 30 kW на 60 Hz (1800 rpm), M044W3 разработан на длинный срок жизни при максимальной допустимой нагрузке. Четырёхцилиндровая динамо-машина имеет смещение (cid 203) для того чтобы держать большие нагрузки. Генератор управляется надёжным двигателем Lugger. Патентованная система маслосборника, работа без шума. Ток: 230/50 Гц. Размеры: 1422x737x779 мм. Вес: 604 кг. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/aea/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M944W3_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/11a/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M944W3_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/abd/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M944W3_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/11a/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M944W3_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/aea/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M944W3_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/abd/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M944W3_03.jpg
19 | Судовые генераторы | M944T | Northern Lights | Генератор Northern Lights M944T 32,0 кВт | no price | Дизель-генератор Northern Lights 32,0 кВт. M944T3 устроен на сверхмощном промышленном двигателе блока, изготовленном на заказ - marinized. Теплообменный аппарат из никеля со съёмными крышками конца для лёгкой чистки. Управляемый насос морской воды. Turbo система охлаждения. Как и все системы, он не наносит вреда окружающей среде и издаёт очень малый шум. Ток: 230/50 Гц. Размеры: 1524x737x775 мм. Вес: 642 кг. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/b3a/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M944T_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/b3a/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M944T_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/f6b/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M944T_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/7e5/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M944T_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/f6b/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M944T_03.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/7e5/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M944T_02.jpg
20 | Судовые генераторы | M673/SE | Northern Lights | Защитные кожухи для генераторов Northern Lights |  | Защитные кожухи для генераторов Northern Lights всех моделей. Соответствует всем мировым стандартам. Решение, которое должно быть принято при покупке генератора. Защитите его правильно. Ни один другой кожух так не защитит Northern Lights, как этот. | https://yacht-parts.ruhttps://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/c85/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/M673_SE_01.jpg
21 | Судовые генераторы | PAG3SY |  | Судовой генератор Paguro 3SY 3,0 кВт 3000 об/мин |  | Генератор имеет полностью водяное охлаждение, лишён вентиляционных отверстий, через которые мог бы распространяться шум. Оборудование: звукоизолирующий кожух, панель управления и 10 метров кабеля с разъёмами, счётчик часов работы и устройство автоматической остановки, комплект опор гасящих вибрацию, стационарный насос для замены масла, запасной ротор помпы водяного охлаждения, рукоятка аварийного пуска. Компактный генератор на 3,0 кВт. Габаритные размеры: 615x429x525 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/19e/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG4SY.jpg
22 | Судовые генераторы | PAG4SY |  | Судовой генератор Paguro 4SY 3,5 кВт 3000 об/мин |  | Генератор имеет полностью водяное охлаждение, лишён вентиляционных отверстий, через которые мог бы распространяться шум. Оборудование: звукоизолирующий кожух, панель управления и 10 метров кабеля с разъёмами, счётчик часов работы и устройство автоматической остановки, комплект опор гасящих вибрацию, стационарный насос для замены масла, запасной ротор помпы водяного охлаждения, рукоятка аварийного пуска. Компактный генератор на 3,5 кВт. Габаритные размеры: 595x435x528 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/532/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG4SY.jpg
23 | Судовые генераторы | AP05523050SY |  | Судовой генератор Paguro 5.5 SY 5 KVA 4.5 KW 3600 об / мин |  | Идеальный выбор для владельцев маломерных судов, генератор Paguro 5.5 SY сочетает в себе компактность и высокую функциональность. Его одноцилиндровый дизельный двигатель YANMAR L100 обеспечивает надежность и простоту в обслуживании, делая его удобным для судов с ограниченным количеством электроприборов. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/338/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP05523050SY.jpg
24 | Судовые генераторы | PAG6000 |  | Судовой генератор Paguro 6000 5,0 кВт 3000 об/мин | no price | Компактный генератор, электрическая мощность которого 6,0кВА / 5,0кВт. Частота 3000 об/мин. Пиковая мощность 70А. Потребление топлива 0,35л/кВт/час. Напряжение 230В. Уровень шума 52дБ. Полный вес составляет 130кг, включая капсулу. Электрический стартер 12В с ДУ. Аварийный автостоп и принудительный ручной пуск. Стандартный комплект: шумопоглощающий кожух, панель управления, кабель 13м, розетка, счётчик моточасов, система автоотключения, насос смены масла, руководство, рукоятка запуска. Размеры: 660x460x600 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/384/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6000_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/384/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6000_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/d14/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6000_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/d14/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6000_02.jpg
25 | Судовые генераторы | PAG9000 |  | Судовой генератор Paguro 9000 8,0 кВт 3000 об/мин | no price | Компактный генератор на 8,0 кВт. Практически бесшумный дизель-генератор Paguro 9000, шум которого составляет лишь 52дБ. Бесперебойное питание в соответствии с DIN при 50 Гц. Постоянная скорость 3000 об./мин. Напряжение: 230 В, 1 фаза. Вес (со звуконепроницаемым колпаком): 160 кг. Размеры: 720 x 460 x 620 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/0ce/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG9000_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/430/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG9000_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/0ce/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG9000_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/430/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG9000_02.jpg
26 | Судовые генераторы | PAG14000 |  | Судовой генератор Paguro 14000 14,0 кВт 3000 об/мин | no price | Бесшумный дизель-генератор Paguro 14000. Согласитесь, для такой выработки 52 дБ – это ничто. Бесперебойное питание в соответствии с DIN при 50 Гц, с регулируемой скоростью 3000 об./мин. Охлаждение происходит за счёт забортной воды. Напряжение: 230 В, 1 фаза. Мощность: 14 кВА (11 кВт). Вес (со звуконепроницаемым колпаком): 210 кг. Размеры: 860 x 580 x 650 мм. Компактный и простой в эксплуатации. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/2ca/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG14000_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/2ca/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG14000_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/56e/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG14000_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/56e/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG14000_01.jpg
27 | Судовые генераторы | PAG18000 |  | Судовой генератор Paguro 18000 18,0 кВт 3000 об/мин | no price | Генератор оборудован двигателем LOMBARDINI. Топливный насос высокого давления и форсунки находятся в одном отсеке, расположенном над камерой сгорания. Корпус изготовлен из стеклопластика, имеет изнутри высокоплотное покрытие и обеспечивает надёжную шумоизоляцию. Выхлопной патрубок изготовлен из нержавеющей стали и снабжён муфтой, охлаждаемой водой. Генератор имеет встроенный ручной насос для откачки масла. Вес – 230 кг. Компактный генератор на 16,0 кВт. Габаритные размеры: 970x580x650 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a16/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG18000_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/f0f/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG18000_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/f0f/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG18000_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a16/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG18000_02.jpg
28 | Судовые генераторы | PAG6500 |  | Судовой генератор Paguro 6500 6,0 кВт 1500 об/мин | no price | Компактный генератор на 6,0 кВт. Практически бесшумная автономная работа. Бесперебойное питание в соответствии с DIN при 50 Гц. Постоянная скорость 1500 об./мин. Напряжение: 230 В, 1 фаза. Вес (со звуконепроницаемым колпаком): 130 кг. Лёгкое обращение вплоть до замены масла, кнопки аварийного отключения, охлаждение забортной водой. Габаритные размеры: 770x460x620 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/784/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6500_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/fad/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6500_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/784/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6500_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/fad/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG6500_01.jpg
29 | Судовые генераторы | PAG8500 |  | Судовой генератор Paguro 8500 8,0 кВт 1500 об/мин | no price | Бесшумный дизель-генератор Paguro 8500, который не требует ухода. Работа осуществляется автономно. Даже замена масла будет очень простой Охлаждение происходит за счёт забортной воды, вентиляция ему тоже не требуется. Постоянная скорость 1500 об./мин. Напряжение: 230 В, 1 фаза. Мощность: 8,5 кВА (8 кВт). Вес (со звуконепроницаемым колпаком): 130 кг. Габаритные размеры: 890x580x650 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4bf/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG8500_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4ea/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG8500_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4bf/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG8500_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4ea/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG8500_01.jpg
30 | Судовые генераторы | PAG12500 |  | Судовой генератор Paguro 12500 12,0 кВт 1500 об/мин |  | Компактный генератор на 12,0 кВт, практически бесшумный. Шум составляет всего 52 дБ, как и во всей линейке генераторов Paguro. Не требуется вентиляция, охлаждение производится забортной водой. Не требует ухода, а замена масла производится легко и быстро. Габаритные размеры: 890x670x770 мм. Идеальный генератор, занимает минимум места, качество Германии и Италии. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/ebd/1dlasbk5ctwtdhqq2rpzod5jjdqgh3ey/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG12500_01.jpg
31 | Судовые генераторы | AP14523050EY |  | Судовой генератор Paguro 14.5 EY 13 KVA - 13 KW 1500 об / мин | no price | Генератор имеет полностью водяное охлаждение, лишён вентиляционных отверстий, через которые мог бы распространяться шум. Оборудование: звукоизолирующий кожух, панель управления и 10 метров кабеля с разъёмами, счётчик часов работы и устройство автоматической остановки, комплект опор гасящих вибрацию, стационарный насос для замены масла, запасной ротор помпы водяного охлаждения, рукоятка аварийного пуска. Компактный генератор. Габаритные размеры: 1030x630x770 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/f6e/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP14523050EY.jpg
32 | Судовые генераторы | PAG16500 |  | Судовой генератор Paguro 16500 15,0 кВт 1500 об/мин |  | Бесшумный дизель-генератор Paguro 16500. Модель 16500 отличается высокой производительностью и своей сверх компактностью. Позволяет поддерживать все системы судна максимально продолжительное время. Рекомендуется для установки на суда длиною свыше 80 футов (27 метров). Бесперебойное питание в соответствии с DIN при 50 Гц. С регулируемой скоростью 1500 об./мин. Напряжение: 230 В, 1 фаза. Вес (со звуконепроницаемым колпаком): 320 кг. Компактный генератор на 14,0 кВт. Габаритные размеры: 1300x660x750 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/abc/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG16500_02.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/3ae/56_56_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG16500_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/3ae/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG16500_01.jpg, https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/abc/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/PAG16500_02.jpg
33 | Судовые генераторы | AP20023050EY |  | Судовой генератор Paguro 20 EY 18.5 KVA - 18.5 KW 1500 об / мин |  | Генератор имеет полностью водяное охлаждение, лишён вентиляционных отверстий, через которые мог бы распространяться шум. Оборудование: звукоизолирующий кожух, панель управления и 10 метров кабеля с разъёмами, счётчик часов работы и устройство автоматической остановки, комплект опор гасящих вибрацию, стационарный насос для замены масла, запасной ротор помпы водяного охлаждения, рукоятка аварийного пуска. Габаритные размеры: 1120 X 630 X 770 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/61d/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP20023050EY.jpg
34 | Судовые генераторы | AP22523050EK |  | Судовой генератор Paguro 22 EK 22 KVA - 20 KW 1500 об / мин |  | Компактный генератор. Аварийный автостоп и принудительный ручной пуск. Стандартный комплект: шумопоглощающий кожух, панель управления, кабель 13м, розетка, счётчик моточасов, система автоотключения, насос смены масла, руководство, рукоятка запуска. Размеры: 1224 X 631 X 828 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/50b/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP22523050EK.jpg
35 | Судовые генераторы | AP09038050S0 |  | Судовой генератор Paguro 9000 400V 9 KVA - 8 KW (50 HZ) 3000 об / мин |  | Компактный генератор, практически бесшумный дизель-генератор Paguro 9000 400V, шум которого составляет лишь 52дБ. Бесперебойное питание в соответствии с DIN при 50 Гц. Постоянная скорость 3000 об./мин. Напряжение: 400 В. Вес (со звуконепроницаемым колпаком): 160 кг. Размеры: 860 X 580 X 650 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/44a/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP09038050S0.jpg
36 | Судовые генераторы | AP14038050S0 |  | Судовой генератор Paguro 14000 400V 14 KVA - 14 KW (50 HZ) 3600 об / мин |  | Бесшумный дизель-генератор Paguro 14000 400V. Согласитесь, для такой выработки 52 дБ – это ничто. Бесперебойное питание в соответствии с DIN при 50 Гц. Охлаждение происходит за счёт забортной воды. Напряжение: 400 В. Мощность: 14 кВА (11 кВт). Вес (со звуконепроницаемым колпаком): 210 кг. Размеры: 860 X 580 X 650 мм. Компактный и простой в эксплуатации. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/a10/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP14038050S0.jpg
37 | Судовые генераторы | AP18038050S0 |  | Судовой генератор Paguro 18000 400V 18 KVA - 18 KW (50 HZ) 3000 об / мин |  | Современный судовой генератор Paguro 18000 обладает мощностью 18 KVA - 18 KW при частоте 50 Гц и скорости вращения 3000 об/мин. Оснащён четырёхцилиндровым двигателем Lombardini 1404, этот генератор гарантирует высокую эффективность работы. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/bad/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP18038050S0.jpg
38 | Судовые генераторы | AP08538050S0 |  | Судовой генератор Paguro 8500 400V 8,5 KVA - 8 KW (50 HZ) 1800 об / мин | no price | Судовой генератор Paguro 8500 400V представляет собой компактное устройство с мощностью 8,5 кВА - 8 кВт при 50 Гц. Он обеспечивает бесперебойное питание согласно стандартам DIN. С габаритными размерами 890 x 580 x 650 мм, генератор легок в управлении и обслуживании. Он оснащен кнопками аварийного отключения, системой охлаждения воздухом с термостатом, и водяным насосом Johnson с прямым приводом. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/170/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP08538050S0.jpg
39 | Судовые генераторы | AP16538050S0 |  | Судовой генератор Paguro 16500 400V HZ 16,5 KVA - 14 KW (50 HZ) 3000 об / мин | no price | Бесшумный дизель-генератор Paguro, который не требует ухода. Работа осуществляется автономно. Даже замена масла будет очень простой Охлаждение происходит за счёт забортной воды, вентиляция ему тоже не требуется. Напряжение: 400 В. Мощность: 16,5 кВА. Габаритные размеры: 1300 X 670 X 750 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/1f7/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP16538050S0.jpg
40 | Судовые генераторы | AP12023050M0 |  | Судовой генератор Paguro 12000V 12 KVA - 10 KW 2000-3000 об / мин | no price | Компактный генератор на 10 кВт, практически бесшумный. Шум составляет всего 52 дБ, как и во всей линейке генераторов Paguro. Не требуется вентиляция, охлаждение производится забортной водой. Не требует ухода, а замена масла производится легко и быстро. Габаритные размеры: 770 X 460 X 620 мм. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/f84/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/AP12023050M0.jpg
41 | Судовые генераторы | NG-QMF3.5M | Nanni Diesel | Судовой генератор Nanni Diesel QMF 3.5M 3.5 кВт | no price | Nanni QMF 3.5M - судовой дизель генератор. Одноцилиндровое устройство с двигателем Kubota. Он оснащён механической топливной системой, наддув воздуха происходит за счёт разницы давления. Звукоизолирующий кожух защищает генератор от попадания посторонних предметов, а также заглушает все шумы. Объем внутреннего двигателя 0,29 л. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/fa6/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/NG_QMF3.5M.jpg
42 | Судовые генераторы | NG-QMF6M | Nanni Diesel | Судовой генератор Nanni Diesel QMF 6M 6 кВт | no price | Nanni Diesel QMF 6M разработан на базе промышленных установок Kubota с 2 цилиндрами рядного расположения. Водяное охлаждение альтернатора и мотора, отличается повышенной износостойкостью и большим сроком эксплуатации. Топливная система – механическая, впрыск горючего – непрямой. Объем двигателя 0,47 л. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/d08/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/NG_QMF6M.jpg
43 | Судовые генераторы | NG-QMS7.5M | Nanni Diesel | Судовой генератор Nanni Diesel QMS 7.5M 7.5 кВт | no price | Nanni Diesel QMS 7.5M – 3-х цилиндровый судовой генератор. Система впрыска E-TVCS обеспечивает идеальное соотношение воздуха и топлива, что уменьшает расход горючего. Жидкостное охлаждение основных элементов предотвращает их перегрев. Непрерывная мощность генератора - 6,6 кВт, максимальная - 7,5 кВт. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/662/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/NG_QMS7.5M.jpg
44 | Судовые генераторы | NG-QMS10M | Nanni Diesel | Судовой генератор Nanni Diesel QMS 10M 10 кВт | no price | QMS 10M дизель генератор с 4-х цилиндровым мотором. Блок выполнен в литом железном шасси. Система Super Glow обеспечивает запуск, даже при низких температурах. Система E-TVCS позволяет смешивать воздух и горючее в идеальной пропорции, что в итоге уменьшает расход топлива. Корпус обладает защитой IP21. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/9ab/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/NG_QMS10M.jpg
45 | Судовые генераторы | NG-QMS16M | Nanni Diesel | Судовой генератор Nanni Diesel QMS 16M 16.2 кВт | no price | Nanni Diesel QMS 16M – 4-х цилиндровый генератор, с блоком из литого железного шасси. Технология Super Glow запускает двигатель, даже при низких температурах. Мощность 13.9 кВт, а максимальная достигает 16,2 кВт. Оснащён синхронным альтернатором от компании Mecc Alte. Механическая топливная система E-TVCS с непрямым впрыском. Жидкостное охлаждение. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/4f5/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/NG_QMS16M.jpg
46 | Судовые генераторы | NG-QMS10T | Nanni Diesel | Судовой генератор Nanni Diesel QMS 10T 7.7 кВт | no price | Nanni Diesel QMS 10T - генератор с мощностью 7,7 кВт. Элементы установки: судовой двигатель, созданный на базе Kubota, и трёхфазный альтернатор фирмы Mecc Alte. Генератор с механической топливной системой и атмосферным наддувом дополнительного воздуха. Система охлаждения основных составляющих судового дизель генератора – жидкостная. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/66f/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/NG_QMS10T.jpg
47 | Судовые генераторы | NG-QMS13T | Nanni Diesel | Судовой генератор Nanni Diesel QMS 13T 10.2 кВт | no price | Nanni Diesel QMS 13T - генератор, в основе которого находится адаптированный двигатель компании Kubota. Трёхфазный генератор переменно тока произведён фирмой Mecc Alte. Топливная система – механическая, с непрямой подачей горючего. Нагнетание воздуха – атмосферное. Максимальная мощность судового дизель генератора – 10,2 кВт, напряжение – 400 В. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/e59/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/NG_QMS13T.jpg
48 | Судовые генераторы | NG-QMS21T | Nanni Diesel | Судовой генератор Nanni Diesel QMS 21T 16.7 кВт | no price | Судовой дизель генератор с четырёхцилиндровым двигателем. Система управления подачи топлива - механическая (E-TVCS), способ подачи горючего – непрямой. Трёхфазный альтернатор произведён фирмой Mecc Alte. Максимальная мощность Nanni QMS 21T составляет 16,7 кВт. | https://yacht-parts.ru/upload/resize_cache/iblock/5f9/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/NG_QMS21T.jpg